Resultats de prevision - Horizon 0.5h

Comparaison de 7 modeles, tries par RMSE croissant

| Modele | Methode | Qte | Parametres cles | RMSE | nRMSE | nMBE | nMAE | R2 | NICE1 | NICE2 | NICE3 | NICE_Sig ma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELM_nocyclic_robust_r isk | ELM_nocyclic | DNI | N_params=25000, n_hidden=500, n_candidates=100, eps_robust=5 | 122.3389 | 0.2223 | -0.0070 | 0.1332 | 0.8954 | 0.7962 | 0.7588 | 0.7790 | 0.7780 |
| ELM_nocyclic_ridge | ELM_nocyclic | DNI | N_params=25000, n_hidden=500, n_candidates=100, lambda_ridge=25 | 122.3389 | 0.2223 | -0.0070 | 0.1332 | 0.8954 | 0.7962 | 0.7588 | 0.7790 | 0.7780 |
| ELM_ols | ELM | DNI | N_params=27000, n_hidden=500, n_candidates=100 | 122.4518 | 0.2226 | -0.0026 | 0.1357 | 0.8952 | 0.8111 | 0.7595 | 0.7804 | 0.7837 |
| BLEND_optimisation | BLEND_opti | DNI | — | 128.2494 | 0.2331 | -0.0137 | 0.1343 | 0.8850 | 0.8026 | 0.7955 | 0.8211 | 0.8064 |
| ELM_glm | ELM | DNI | N_params=27000, n_hidden=500, n_candidates=100, lambda_glm=25, c_glm=1 | 135.8265 | 0.2469 | 0.0316 | 0.1700 | 0.8710 | 1.0158 | 0.8425 | 0.8170 | 0.8918 |
| Persistence_P | Persistence_P | DNI | — | 161.2266 | 0.2930 | 0.0005 | 0.1673 | 0.8183 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Persistence_Pcyclic | Persistence_P cyclic | DNI | — | 303.6530 | 0.5519 | -0.0000 | 0.3093 | 0.3554 | 1.8482 | 1.8834 | 1.8316 | 1.8544 |

Resultats de prevision - Horizon 1h

Comparaison de 7 modeles, tries par RMSE croissant

| Modele | Methode | Qte | Parametres cles | RMSE | nRMSE | nMBE | nMAE | R2 | NICE1 | NICE2 | NICE3 | NICE_Sig ma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELM_ols | ELM | DNI | N_params=27000, n_hidden=500, n_candidates=100 | 157.0414 | 0.2854 | -0.0035 | 0.1809 | 0.8276 | 0.6386 | 0.6240 | 0.6546 | 0.6391 |
| ELM_nocyclic_ridge | ELM_nocyclic | DNI | N_params=25000, n_hidden=500, n_candidates=100, lambda_ridge=25 | 160.3872 | 0.2915 | -0.0108 | 0.1830 | 0.8202 | 0.6457 | 0.6373 | 0.6691 | 0.6507 |
| ELM_nocyclic_robust_r isk | ELM_nocyclic | DNI | N_params=25000, n_hidden=500, n_candidates=100, eps_robust=5 | 160.3872 | 0.2915 | -0.0108 | 0.1830 | 0.8202 | 0.6457 | 0.6373 | 0.6691 | 0.6507 |
| ELM_glm | ELM | DNI | N_params=27000, n_hidden=500, n_candidates=100, lambda_glm=25, c_glm=0.1 | 168.2604 | 0.3058 | 0.0154 | 0.2090 | 0.8021 | 0.7377 | 0.6686 | 0.6790 | 0.6951 |
| BLEND_optimisation | BLEND_opti | DNI | — | 169.7423 | 0.3085 | -0.0195 | 0.1868 | 0.7986 | 0.6595 | 0.6744 | 0.7121 | 0.6820 |
| Persistence_P | Persistence_P | DNI | — | 251.6794 | 0.4574 | -0.0045 | 0.2833 | 0.5572 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Persistence_Pcyclic | Persistence_P cyclic | DNI | — | 303.6530 | 0.5519 | -0.0000 | 0.3093 | 0.3554 | 1.0916 | 1.2065 | 1.2335 | 1.1772 |

Resultats de prevision - Horizon 3h

Comparaison de 7 modeles, tries par RMSE croissant

| Modele | Methode | Qte | Parametres cles | RMSE | nRMSE | nMBE | nMAE | R2 | NICE1 | NICE2 | NICE3 | NICE_Sig ma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELM_ols | ELM | DNI | N_params=27000, n_hidden=500, n_candidates=100 | 216.1002 | 0.3928 | -0.0061 | 0.2740 | 0.6735 | 0.4797 | 0.4912 | 0.5238 | 0.4982 |
| ELM_nocyclic_ridge | ELM_nocyclic | DNI | N_params=25000, n_hidden=500, n_candidates=100, lambda_ridge=25 | 218.9648 | 0.3980 | -0.0276 | 0.2687 | 0.6648 | 0.4703 | 0.4977 | 0.5392 | 0.5024 |
| ELM_nocyclic_robust_r isk | ELM_nocyclic | DNI | N_params=25000, n_hidden=500, n_candidates=100, eps_robust=5 | 218.9648 | 0.3980 | -0.0276 | 0.2687 | 0.6648 | 0.4703 | 0.4977 | 0.5392 | 0.5024 |
| ELM_glm | ELM | DNI | N_params=27000, n_hidden=500, n_candidates=100, lambda_glm=25, c_glm=0.1 | 224.7381 | 0.4085 | 0.0131 | 0.2915 | 0.6469 | 0.5102 | 0.5108 | 0.5435 | 0.5215 |
| BLEND_optimisation | BLEND_opti | DNI | — | 237.1302 | 0.4310 | -0.0355 | 0.2766 | 0.6069 | 0.4842 | 0.5390 | 0.5953 | 0.5395 |
| Persistence_Pcyclic | Persistence_P cyclic | DNI | — | 303.6530 | 0.5519 | -0.0000 | 0.3093 | 0.3554 | 0.5414 | 0.6902 | 0.7655 | 0.6657 |
| Persistence_P | Persistence_P | DNI | — | 439.9631 | 0.7996 | -0.1488 | 0.5713 | -0.3532 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |

Resultats de prevision - Horizon 6h

Comparaison de 7 modeles, tries par RMSE croissant

| Modele | Methode | Qte | Parametres cles | RMSE | nRMSE | nMBE | nMAE | R2 | NICE1 | NICE2 | NICE3 | NICE_Sig ma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELM_ols | ELM | DNI | N_params=27000, n_hidden=500, n_candidates=100 | 251.1130 | 0.4564 | -0.0080 | 0.3353 | 0.5592 | 0.3871 | 0.4195 | 0.4591 | 0.4219 |
| ELM_nocyclic_ridge | ELM_nocyclic | DNI | N_params=25000, n_hidden=500, n_candidates=100, lambda_ridge=25 | 253.4449 | 0.4606 | -0.0351 | 0.3273 | 0.5509 | 0.3778 | 0.4234 | 0.4754 | 0.4256 |
| ELM_nocyclic_robust_r isk | ELM_nocyclic | DNI | N_params=25000, n_hidden=500, n_candidates=100, eps_robust=5 | 253.4449 | 0.4606 | -0.0351 | 0.3273 | 0.5509 | 0.3778 | 0.4234 | 0.4754 | 0.4256 |
| ELM_glm | ELM | DNI | N_params=27000, n_hidden=500, n_candidates=100, lambda_glm=25, c_glm=0.1 | 263.6654 | 0.4792 | 0.0159 | 0.3503 | 0.5140 | 0.4045 | 0.4405 | 0.4892 | 0.4447 |
| BLEND_optimisation | BLEND_opti | DNI | — | 278.1713 | 0.5056 | -0.0700 | 0.3274 | 0.4590 | 0.3780 | 0.4647 | 0.5403 | 0.4610 |
| Persistence_Pcyclic | Persistence_P cyclic | DNI | — | 303.6530 | 0.5519 | -0.0000 | 0.3093 | 0.3554 | 0.3571 | 0.5073 | 0.5975 | 0.4873 |
| Persistence_P | Persistence_P | DNI | — | 598.5668 | 1.0879 | -0.4533 | 0.8661 | -1.5047 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |

Resultats de prevision - Horizon 10h

Comparaison de 7 modeles, tries par RMSE croissant

| Modele | Methode | Qte | Parametres cles | RMSE | nRMSE | nMBE | nMAE | R2 | NICE1 | NICE2 | NICE3 | NICE_Sig ma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELM_nocyclic_robust_r isk | ELM_nocyclic | DNI | N_params=25000, n_hidden=500, n_candidates=100, eps_robust=5 | 263.7119 | 0.4791 | -0.0373 | 0.3493 | 0.5136 | 0.3308 | 0.3867 | 0.4452 | 0.3875 |
| ELM_nocyclic_ridge | ELM_nocyclic | DNI | N_params=25000, n_hidden=500, n_candidates=100, lambda_ridge=25 | 263.7119 | 0.4791 | -0.0373 | 0.3493 | 0.5136 | 0.3308 | 0.3867 | 0.4452 | 0.3875 |
| ELM_ols | ELM | DNI | N_params=27000, n_hidden=500, n_candidates=100 | 264.1577 | 0.4799 | -0.0141 | 0.3591 | 0.5119 | 0.3400 | 0.3873 | 0.4356 | 0.3876 |
| ELM_glm | ELM | DNI | N_params=27000, n_hidden=500, n_candidates=100, lambda_glm=25, c_glm=0.1 | 280.1248 | 0.5089 | 0.0110 | 0.3762 | 0.4511 | 0.3562 | 0.4107 | 0.4725 | 0.4131 |
| BLEND_optimisation | BLEND_opti | DNI | — | 295.6228 | 0.5370 | -0.1218 | 0.3515 | 0.3887 | 0.3328 | 0.4335 | 0.5188 | 0.4284 |
| Persistence_Pcyclic | Persistence_P cyclic | DNI | — | 303.5905 | 0.5515 | -0.0003 | 0.3090 | 0.3553 | 0.2926 | 0.4451 | 0.5435 | 0.4271 |
| Persistence_P | Persistence_P | DNI | — | 682.0211 | 1.2390 | -0.8699 | 1.0561 | -2.2535 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |